JH-1008 有線八區防盜主機

特色: - 單晶片微電腦設計，動作穩定，低消耗用電 - 盜警獨立分區回路: N.C.輸入，具快速偵測及終端電阻防破壞設計 - 緊急輸入回路:N.O.24小時輸入一回路 - 具Watch Dog Timer(看門狗)特點，可自我偵測防止系統當機 - 具保密鎖(security fuse)功能，系統程式安定確實 - 異常警報記憶特點，互控鎖功能，自動充放電電路，內藏喇叭及來客報知(DIN-DON)特性 - 選擇功能 1.盜警第一區進入警報延遲選擇 2.外出系統延遲開機選擇 3.外接警報喇叭(SIREN)防剪線偵測選擇 4.外接警報喇叭(SIREN)系統開機音效輸出選擇 5.警報時間二段選擇 - 系統輸出: 1.一只警報音同步輸出乾接點(Timing relay) 2.一只警報保持輸出乾接點(Latching relay) 2.一只設定LED端(ARM)輸出 3.警報輸出DC 12V/1.0A 4.電源輸出DC 12A/0.5A - 內藏電源變壓器容量18VA - 外型尺寸:213w × 300L × 70Dmm