JH-199WL-63

無線長距離轉發機

1. 特色
· 多功能設計: 本機可做為報警主機或無線長距離轉發機(搭配JH-199WL-TX使用)

· VHF高頻無線設計: 有效距離最遠可超過3公里

· 群碼310可調/ 區碼: 26可調
· 警報記憶功能: 可記憶最後5組警報防區.

· 不斷電設計: 可置入1.2AH免加水充電電池.

2. 圖示
[image: image13.png]OoN

OFF

EEEENEN
nooooo

123456





(1) 天線座: 請將天線鎖上
(2) 防區顯示處: 待機時顯示“ - - ”. 警報時顯示防區號碼. 如需消除防區號碼, 請利用電鎖鑰匙復歸.
(3) 查詢按鈕: JH-199WL-63可記憶五組警報防區. 可利用此按鈕查詢警報防區號.
(4) 緊急按鈕: JH-199WL-63本機可做為保全報警主機使用. 按下此按鈕,本機將向外求救.N.

(5) ON/OFF: 向右表示電源開啟, 向左表示電源關閉
(6) AC110V 輸入
3. 操作說明
· 內部電路板說明: 

[image: image2.png]TH-199WL-£3 PCE,

sw3

Wi

T

& [
12245678

@

VRZ





· SW1: 群碼使用, 此群碼必需和JH-199WL-TX 及JH-199WL-RX相同.

· SW2: 區碼使用, 當本機發射時,所代表之防區號碼
(注意: 該指撥開關具8碼2態可調, 但此處只有用到前6碼, 第7碼及第8碼應保持向下)
	指撥.
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ON
	1
	2
	4
	8
	16
	32

	[image: image1.png]TH-I99WL 63
REREFATE

B == RBE)

BE &R
4]

o EHZH(3)
© BEHEH4) ®

© ON/OFF (5) 3




OFF
	0
	0
	0
	0
	0
	0


[image: image6.png]oooooa
ENEENEN

1234 56




  EX: Number 1:         1=2^0=1

[image: image7.png]ON

OFF

mooooao
OEEEENE

123456




Number 49:        49=2^5+2^4+2^0=32+16+1

[image: image8.png]oN

OFF

aooonm
OEEEROO

1234 56




Number 63:        63=2^5+2^4+2^3+2^2+2^1+2^0=32+16+8+4+2+1

· SW3: 無線對碼 (無用)

· VR1: JH-199WL-63發射時間調整 (6-25 秒)

[image: image3.png]2/ 8
VRI




· VR2: JH-199WL-63接收封鎖時間調整, 此時間為當JH-199WL-63發射時, 將阻斷接收功能, 避免造成無線發射迴圈. (6-105秒).

[image: image4.png]2/® g
VR2




· 端子座說明

[image: image5.png]g5
g

BATTERY () — |

—

GND)

DCizv+

ALRM—EEE

GND()-

3
EE

LIGHT F’;U

DCIav-

PANIC ——————

[R28:2
—

D|DDDDID|DD|B[D

GND():

SECUR





4. 注意事項: 
A. 設置防區時, 所有主機群碼應一致, 以確認可正常接收無誤( 包含JH-199WL-TX/ JH-199WL-RX/ JH-199WL-63) 
B. 本機於接上AC電源前, 應再次確認所有接入端子座之接線無誤, 包含輸入開關/電池/喇叭/閃光燈等.
C. 本機於接入AC電源後, 需將ON/OFF 電鎖方向定位至右方, 表示本機於正常開機狀態.

D. 本機具轉發功能, 請依實際需求調整接收封鎖時間(VR2).
E. 本機於發射前務必接上天線才可發射,否則發射晶體易損壞.

� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���









- 3 -

[image: image9.png]OoN

OFF

EEEENEN
nooooo

123456




[image: image10.png]oooooa
ENEENEN

1234 56




[image: image11.png]ON

OFF

mooooao
OEEEENE

123456




[image: image12.png]oN

OFF

aooonm
OEEEROO

1234 56




_1087220494

_1087220634

_1087220748

_1087220339

